## Sheet1
报送单位：长沙市望城生态环境监测站
断面名称 | 望城水厂
数据单位 | mg/L(pH无量纲）
采样时间 | 2023年07月
pH | 8
溶解氧 | 8.0
高锰酸盐指数 | 2.0
化学需氧量 | 6.3
五日生化需氧量 | 0.6
氨氮 | 0.04
总磷 | 0.060
铜 | 0.002
锌 | 0.004
氟化物 | 0.202
硒 | 0.0002
砷 | 0.0085
汞 | 0.00002
镉 | 0.00006
六价铬 | 0.002
铅 | 0.00006
氰化物 | 0.0005
挥发酚 | 0.0002
石油类 | 0.005
阴离子表面活性剂 | 0.02
硫化物 | 0.005
平均综合指数 | 0.116
水质类别 | Ⅱ类