## Sheet1
报送单位：长沙市望城生态环境监测站
断面名称 | 望城水厂
数据单位 | mg/L(pH无量纲）
采样时间 | 2023年10月
pH | 7
溶解氧 | 7.8
高锰酸盐指数 | 1.7
化学需氧量 | 11.3
五日生化需氧量 | 0.2
氨氮 | 0.07
总磷 | 0.063
铜 | 0.001
锌 | 0.004
氟化物 | 0.278
硒 | 0.0002
砷 | 0.0126
汞 | 0.00002
镉 | 0.00002
六价铬 | 0.002
铅 | 0.00004
氰化物 | 0.0005
挥发酚 | 0.0002
石油类 | 0.005
阴离子表面活性剂 | 0.02
硫化物 | 0.005
水质类别 | Ⅱ类