## Sheet1
数据来源：湖南省长沙生态环境监测中心
报送单位：长沙市望城生态环境监测站
断面名称 | 望城水厂
数据单位 | mg/L(水温℃，pH无量纲）
采样时间 | 2022年10月
pH | 7.84
溶解氧 | 7.55
高锰酸盐指数 | 1.7
化学需氧量 | 11
五日生化需氧量 | 0.5L
氨氮 | 0.108
总磷 | 0.04
铜 | 0.00141
锌 | 0.009L
氟化物 | 0.296
硒 | 0.0004L
砷 | 0.0062
汞 | 0.00004L
镉 | 0.00007
六价铬 | 0.004L
铅 | 0.00009L
氰化物 | 0.001L
挥发酚 | 0.0004
石油类 | 0.01L
阴离子表面活性剂 | 0.04L
硫化物 | 0.01L
水质类别 | Ⅱ类
超标污染物(倍数) | /