## Sheet1
数据来源：湖南省长沙生态环境监测中心
报送单位：长沙市望城生态环境监测站
断面名称 | 望城水厂
数据单位 | mg/L(水温℃，pH无量纲）
采样时间 | 2022年11月
pH值 | 8
溶解氧 | 8.5
高锰酸盐指数 | 1.7
化学需氧量 | 5.0
五日生化需氧量 | 0.5
氨氮 | 0.20
总磷 | 0.053
铜 | 0.004
锌 | 0.004
氟化物 | 0.253
硒 | 0.0002
砷 | 0.0060
汞 | 0.00002
镉 | 0.00011
六价铬 | 0.002
铅 | 0.0004
氰化物 | 0.0005
挥发酚 | 0.0002
石油类 | 0.005
阴离子表面活性剂 | 0.02
硫化物 | 0.005
水质类别 | Ⅱ类